| ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» 117246 г. Москва, Научный проезд д. 19 Тел.: +7(495) 401 90 92, • Факс: +7 (495) 401 90 93 623280 г. Ревда, Свердловская обл., Пром. зона СУМЗ ПСО 10, АБК, офис 7; 10. Тел. 8 (34397) 24203; 8 (34397)24076 office@ive-co.ru • www.ive-co.ru |  |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ГАЗОВ

| № п/п | Необходимые данные для подбора вентилятора | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо, способ связи |  |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |
| 1.1 | Краткое описание технологического процесса, работы оборудования объектов газоочистки |  |
| 1.2 | Место установки |  |
| 1.3 | Размер площадки, на которой может быть установлен охладитель (м2) |  |
| 1.4 | Высотная отметка (м) |  |
| 1.5 | Наличие системы сжатого воздуха и фактическое давление в системе | ДА | НЕТ |
| 1.6 | Площадь помещения для размещения насосной станции (м2) |  |
| 1.7 | Наличие системы водоснабжения (технической или пожарно-питьевой воды) | ДА | НЕТ |
| 2. УСЛОВИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |
| 2.1 | Температура рабочей среды на входе в охладитель (0С) | Мин. | Макс. | Рабочая |
| 2.2 | Объемный расход газа, поступающего в охладитель (нм3/час) | Мин. | Макс. | Нормальный |
| 2.3 | Требуемая температура рабочей среды на выходе из охладителя (0С) |  |
| 2.4 | Влажность газовоздушной смеси (%) |  |
| 2.5 | Массовая концентрация взвешенных в воздухе частиц пыли перед охладителем (мг/м3) |  |
| 2.6 | Характеристика взвешенных в воздухе частиц |  |
| 2.7.1 | Химический состав |  |
| 2.7.2 | Фракционный состав |  |
| 2.7.3 | Насыпная плотность |  |
| 2.7.4 | Гигроскопичность |  |
| 2.7.5 | Слипаемость |  |
| 2.7.6 | Абразивность |  |
| 2.7.7 | Возгораемость |  |
| 2.7.8 | Взрывоопасность |  |
| 2.8 | Химический состав газовоздушной смеси |  |
| 3. СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ |
| 3.1 | Пожелание по организации системы пылевыгрузки | авто | вагон | контейнер | прочее |
| 3.2 | Высота точки выгрузки от отметки «0» |  |
| 4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | Чертежи, фотографии и д.р. |  |