| Место установки / город |  | ……………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Фирма / Название проекта |  | ……………………………………………………………… |
| Обозначение / Hазначение установки |  | ……………………………………………………………… |
| Количество вентиляторов |  | ……………………………………………………………… |
| Желательный срок поставки |  | ……………………………………………………………… |

| Окружающая среда |  |
| --- | --- |
| …….. | ……… | °C | Мин. / Макс. окружающая температура |  |
| ……..……… | m | Высота установки над нормальным нулем |  |
| ……..……… | Pa | Давление окружающей среды на высоте установки 1 |  |
|  | Установка в здании |  |  |  |  |
|  | Установка снаружи |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |
|  | воздух |  | отработавший газ |  |  |
|  | приточный воздух |  | печной газ |  |  |
|  | дымовой газ |  | …………………………..…. |  |  |
| Характеристики рабочей среды |  |
|  | без примесей |  | сухая |  | прилипающая |  |  |  |
|  | взрывоопасная |  | горючая |  | клейкая |  |  |  |
|  | сырая |  | коррозийная |  |  |  |
|  | c износом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание пыли, макс. |  | мг/м³ или г/м³ |  |
| Условия установки |  |
|  | Со свободным всасом, трубопровод на напорной стороне |  |
|  | Присоединение трубопровода с обеих сторон |  |
| Технические данные для расчета |  |  |  |  |  |
| Газовая постоянная |  |  |  | Дж (кгК) | ……………...…. |
| Температура всасывания |  |  |  | °C | ……………...…. |
| Плотность при темп. всасывания t1 |  |  |  | кг/м3 | ……………...…. |
| Расход при темпер. всасывания t1 |  |  |  | м3/ч | ……………...…. |
| Повышение статического давления |  |  |  | Па | ……………...…. |
| Разделение давления (в % или Па): |  |  |  |  | ……………...…. |
| Давление статическое на всасе |  |  |  | % / Па | ……………...…. |
| Давление стат. на напорн. стороне |  |  |  | % / Па | ……………...…. |
| Приводной двигатель |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность |  |  |  | кВт | ……………...…. |
| Номинальная cкорость вращения |  |  |  | об/мин | ……………...…. |
| Номинальное напряжение |  |  |  | B | ……………...…. |
| Номинальная частота |  |  |  | Гц | ……………...…. |

| Вид привода |  |
| --- | --- |
|  | Прямой привод |  | Привод c муфтой |  | Ременный привод |
| Исполнение / Установкa |  |
|  | c односторонним всасом |  | c односторонним всасом |  | c двухсторонним всасом |
|  | … низкий фундамент |  | … приподнятый фундамент |  | … приподнятый фундамент |
| Направление вращения / Положение корпуса |  |
|  | Eurovent 1/1; VDMA 24165 AMCA 99-2406-03 GOST (ГОСТ) 9725-82 |  |
| Положение всасывающего короба |  |
|  | AK 360 |  | AK 45 |  | AK 90 |  | AK 135 |  | AK 180 |  | AK 225 |  | AK 270 |  | AK 315 |
| GR (RD) - вращение вправо |  |
|  | GR 360 |  | GR 45 |  | GR 90 |  | GR 135 |  | GR 180 |  | GR 225 |  | GR 270 |  | GR 315 |
| GL (LG) - вращение влево |  |
|  | GL 360 |  | GL 45 |  | GL 90 |  | GL 135 |  | GL 180 |  | GL 225 |  | GL 270 |  | GL 315 |

| Материалы |  |
| --- | --- |
| Окончательное определение материала компанией ИВИ! |  |
|  | „Углеродистая сталь“, всё, кроме специальной стали |  |
|  | Нержавеющая сталь |  |
|  | Марка нержавеющей стали …………………. |  |

| Комплектующие |  |
| --- | --- |
|  | Гибкая вставка на всасе | Ч | c контрфланцем |  |  |
|  | Гибкая вставка на напор. стороне |  | c контрфланцем |  |  |
|  | Соединительный материал на границах поставки |  |
|  | Всасывающее сопло с защитной решеткой |  |
|  | Всасывающий фильтр |  |
|  | Виброгасители, включая крепежный материал |  |
|  | Инструменты для монтажа и технического обслуживания |  |
| Контроль вентилятора |  |
|  | Контроль вибрации |  |
|  |  | на одном подшипнике |  | на обоих подшипниках |  |  |
|  | Контроль температуры подшипников |  |
|  | Контроль числа оборотов |  |
| Прочее электрооборудование |  |
|  | Планки заземления на вентиляторе |  |
|  | Защита от статического заряда и удара молнии |  |
|  | Локальный шкаф упарвления / Клеммовая коробка |  |
|  | … для подключения всех кабелей (кроме двигателя) |  |
|  |  | Крепление на вентиляторе |  |
|  |  | Отдельная стойка для клеммовой коробки рядом |  |
|  | Кабельная проводка для вентилятора |  |
|  | Прокладки всех кабелей на заводе (кроме двигателя) |  |
| Регулировка вентилятора (вид регулирования) |  |
|  | без регулировки |  |
|  | Регулирование закрутки |  | заслонок (на стор. всаса) |  |  |
|  | Направляющий аппарат |  | Регулирование заслонок при исполнении со всасыв. коробом |  |  |
|  |  | регулируемый привод |  | электро |  | пневмо |  |
|  | Регулировка числа оборотов c преобразователем частоты |  |
|  |  | Модуль для установки в шкафу стройподрядчика |  |
|  |  | шкафное исполнение, готово к подключению |  |
| Запорные устройства |  |
| только «ОТКР»-«ЗАКР», без промежуточных положений |  |
|  | Запорная заслонка на стороне всаса (дросс. заслонка) |  |
|  | Запорная заслонка на напорной стороне |  |
|  | Сервопривод |  | электро |  | пневмо |  |
|  | Только ручное управление |  |
|  | Обратный клапан |  |

| Специальное исполнение / специальная конструкция |  |
| --- | --- |
|  | Защита от износа рабочего колеса |  |
|  |  | VL10 | увеличения толщины исходного материала, без дополнительной вставки для защиты от износа |  |  |
|  |  | VL11 | лопаток с дополнительной накладкой из противоизносной твердой легированной стали |  |  |
|  |  | VL20 | лопатка рабочего колеса из многослойной броневой плиты (защитный слой от износа по всей поверхности напорной стороны лопатки) |  |  |
|  |  | VL33 | VL 20 и опорный диск полностью покрыт броневыми плитами |  |  |
|  | Защита от износа корпуса |  |
|  |  | VG10 | увеличения толщины исходного материала, без дополнительной вставки для защиты от износа |  |  |
|  |  | VG20 | дополнительной вставки для защиты от износа (прокладки из листового металла) на внутренней стороне спирали корпуса |  |  |
|  |  | VG30 | VG 20 и на боковых стенках корпуса |  |  |
|  | Взрывозащитное исполнение (только согл. ATEX) |  |
|  | Просим принять во внимание отдельный опросный лист «ATEX - Меры по взрывозащите на вентиляторе» |  |
|  | Опросный лист по пыли и пылевоздушным смесям |  |
|  | Опросный лист по газам, парам и туману |  |
|  | Газонепроницаемое исполнение |  |
|  | Стояночный тормоз |  |
|  | Блокировка обратного хода |  |
|  | Низкооборотный привод |  |
|  | Устойчивый к давлению до… | …… | бар |  |  |
|  | (удерживает давление) |  |  |  |  |
|  | Предварительное давление в системе… | …… | бар |  |  |
|  | устойчивый к скачкам давления до … | …… | бар |  |  |
|  | (гидравлический удар при взрывах выдерживается без разрывов, может возникнуть незначительная деформация) |  |
| Дополнительные инжиниринговые работы |  |
|  | Документация по устройству изоляции |  |
|  | (поставка материала и pаботы по изоляции выполняются стройподрядчиком) |  |
|  | Описания устройства изоляции, рабочие чертежи и описание проведения работ |  |
|  | Документация по устройству фундамента |  |
|  | (исполнение фундамента / строительные работы / поставка материала - стройподрядчиком) |  |
|  | Компоновка и планирование, динамические и статические расчёты, чертёж опалубки и арматуры, перечень количества стали |  |

| Требования по шумоглушению |  |
| --- | --- |
| LWA | ……….….. | dB(A) | Уровень звуковой мощности LWA |  |
|  |  | c присоед.трубопроводом на стор. всаса и напорной стороне в канале (присоединение трубопровода с обеих сторон) |  |
|  |  | oткрытая сторона всаса, излучение из всасывающего отверстия (cо свободным всасом, канал на напорной стороне) |  |
|  |  | Открытая напорная сторона, излучение от выходного отверстия (cо свободным выдувом, канал на стороне всаса) |  |
| LPA | ……….….. | dB(A) | Уровень звука LPA |  |
|  |  |  | излучение в 1м от корпуса |  |
|  |  | c присоед.трубопроводом на стор. всаса и напорной стороне |  |
|  |  | открытая сторона всаса |  |
|  |  | открытая напорная сторона |  |
|  | Звуко-изоляция / Звуко-теплоизоляция |  |
|  |  | Изоляция на заводе (только при Ø раб. колеса до 1м) |  |
|  |  | Подготовка корпуса для устр-ва изоляции стройподрядчиком |  |
|  |  | ИВИ поставляет инжиниринг |  |
|  |  | ИВИ поставляет материал |  |
|  |  | ИВИ устанавливает изоляцию на месте |  |
|  | Шумоглушитель на всасе |  |
|  |  | Горизонтальная установка |  | Вертикальная установка |  |  |
|  |  | c переходником перед шумоглушителем -,2 |  |
|  |  | c переходником за шумоглушителем |  |
|  |  | cо свободным всасом и защитной решеткой от птиц |  |
|  | Вертикальный воздухозабор |  |
|  | со встроенным шумоглушителем для непосредственной установки на фундаменте |  |
|  |  | c защитным навесом и c защитной решеткой от птиц |  |
|  |  | для присоединения к каналу на стороне всаса |  |
|  |  | c измерительным соплом |  |
|  | Шумоглушитель на напорной стороне |  |
|  |  | Горизонтальная установка |  | Вертикальная установка |  |  |
|  |  | c переходником перед шумоглушителем |  |
|  |  | c переходником за шумоглушителем |  |
|  | Решетка для защиты от непогоды на внешней стене здания |  |
|  |  | Со встроенным шумоглушителем |  |
|  | Шумоизолирующий кожух (и для защиты от непогоды) |  |
|  |  | Установка внутри помещения |  |
|  |  | Установка снаружи |  |
|  |  | Для всего вентилятора |  |
|  |  | Только для двигателя |  |
|  |  | Для двигателя и подшипников |  |
|  |  | С освещением и розетками |  |

# Footnotes

Давление воздуха = атмосферное давление на высоте места установки

В направление потока перемещаемой среды

В направление потока перемещаемой среды

В направление потока перемещаемой среды